ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

на ЕМКОСТЬ ПОДЗЕМНУЮ ДРЕНАЖНУЮ ЕПП (ЕП)

| Организация |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Телефон | Факс | Электронный адрес |
| Наименование установки |  | Количество установок |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация заключающая договор (реквизиты) |  |
| 2 | Планируемые сроки поставки |  |
| 3 | Заводской шифр изделия ( обозначение по ТУ ): |  |
| 4 | Объем номинальный, V м3: |  |
| 5 | Внутренний диаметр,мм: |  |
| 6 | Высота горловины, мм: |  |
| 7 | Наличие подогревателя - теплообменное устройство - электронагреватель погружной - внешний обогрев греющими кабелями |  |
| 8 | Наличие электронасосного агрегата и его тип: |  |
| 9 | Глубина погружения электронасосного агрегата, мм: |  |
| 10 | Наличие колодца |  |
| 11 | Болты фундаментные |  |
| 12 | Перечень контролируемых параметров - давление - температура - уровень - - - |  |
| 13 | Комплектация укрытием |  |
| 13.1 | Характеристики района установки 1. Абсолютные минимальная и максимальная температура воздуха 2. Средние температуры, максимальная и минимальная 3. Ветровая нагрузка, кПа 4. Снеговая нагрузка, кПа 5. Средняя годовая скорость ветра, м/с 6. Сейсмичность района, балы по шкале Рихтера 7. Характеристики грунта |  |
| 13.2 | Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97 |  |
| 13.3 | Категория помещения НПБ 105-95 |  |

| 13.4 | Габаритные размеры здания, мм: |  |
| --- | --- | --- |
| 13.5 | Высота в чистоте (от пола до потолка) в помещении, мм |  |
| 13.6 | Планировка здания (приложение- схема) |  |
| 13.7 | Строительные решения: 1 конструкция потолка 2 конструкция пола 3 отделочные материалы перегородок 4 наличие окон и их размеры 5 наличие дверей и их размеры |  |
| 13.8 | Вентиляция: 1 дефлектор d - мм с вытяжкой из верхней зоны 2 кондиционер оконный 3 кондиционер (тепло, холод) 4 оконный вентилятор бытовой |  |
| 13.9 | Температура в помещении мин., град.С |  |
| 13.10 | Отопление: 1 теплоноситель с температурой вид нагревательных приборов 2 электрическое вид нагревательных приборов |  |
| 13.11 | Водоснабжение |  |
| 13.12 | Наличие дверей, окон, ворот, съемной крыши |  |
| 13.13 | Требования к наличию и оборудованию пожарной сигнализации |  |
| 13.14 | Необходимость в дополнительной комплектации (количество, характеристики, места расположения): 1. Кабельные вводы 2. Трубные вводы 3. Электромонтажная продукци |  |
|  | Особые требования |  |

Опросный лист заполнил: